## Sheet1
ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
OBJEKT: Misso teenusekseskuse fuajee
Jrk. Nr. | NIMETUS | TÜÜP | KOGUS | ÜHIK
I | KILBID/SEADMED
| JK-TK | Vastavalt skeemile EL-5-03 | 1 | kompl.
II | VALGUSTID
1 | Lineaarne LED valgusti, pinnapealne | Moodne Valgustus TEKA LED 36W 3700lm 3000K DALI CRI>90 UGR<19 must | 46 | tk
2 | Riputatav LED valgusti | Halla Rundo 62, 190-281K-10GEE/830, S + 00-00334, S | 1 | tk
3 | Pinnapealne LED plafoonvalgusti, liikumisanduriga | Moodne Valgustus TIPO1 LED plafoon liikumisanduriga 25W 2530lm 3000K CRI80 d275x65mm plastik korpus | 7 | m
E1 | Väljapääsutee valgusti (seinale) | TM Tecnologie ONTEC S M1 180 M ST (suunakleepsuga) | 3 | tk
P1 | Paanikavastane valgusti (avatud ala) | TM Tecnologie ITECH M1 60 NM ST (korpusega) | 7 | tk
III | INSTALLATSIOONIMATERJALID
| Pistikupesa pinnapealne 2-ne. | 2 x 16A 230V IP20 | 1 | tk
| Pistikupesa pinnapealne 3-ne. | 3 x 16A 230V IP20 | 2 | tk
| Pistikupesa süvistatav 1-ne. | 16A 230V IP44 | 2 | tk
| Pistikupesa süvistatav 1-ne. | 16A 230V IP20 | 21 | tk
| Lihtlüliti, süvistatav | 10A 230V IP20 | 1 | tk
| Impulsslüliti, süvistatav | 10A 230V IP20 | 3 | tk
IV | KAABLID
| Paigalduskaabel | NHXMH-J 5g4 | 50 | m
| Paigalduskaabel | NHXMH-J 5g1,5 | 200 | m
| Paigalduskaabel | NHXMH-J 4g1,5 | 150 | m
| Paigalduskaabel | NHXMH-J 3g2,5 | 250 | m
| Paigalduskaabel | NHXMH-J 3g1,5 | 100 | m
| Paigalduskaabel | NHXMH-J 2x1,5 | 30 | m
| PVC isolatsiooniga vaskjuhe | MKEM-HF 4 KORO |  | m
| PVC isolatsiooniga vaskjuhe | MKEM-HF 2,5 KORO |  | m
NB! Kõik hoone sisesed kaablid ja juhtmed peavad vastama min. C-klassi tuletundlikuse nõuetele
V | ABIMATERJALID
| Kinnitus ja abivahendid |  | 1 | kompl.

## Sheet2
H | ELS-000
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H